## Труба напорная
СИСТЕМЫ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ТРУБА НАПОРНАЯ НПВХ 125
ГОСТ Р 51613-2000 ТУ 2248-056-72311668-2007
| Dn, мм |  | E, мм | Длина трубы, мм* | Цена за шт., руб. без НДС** | 315 |  | Цена продажи (без НДС), BYN | Цена продажи (с НДС), BYN
SDR 41 PN6,3 Рабочее давление MOP 0,63 МПа
| 90 |  | 2.2 | 6100 | 464.25 | 146238.75 | 152088.3 | 22.8132 | 27.3759
| 110 |  | 2.7 | 6120 | 684 | 215460 | 224078.4 | 33.6118 | 40.3341
| 160 |  | 4 | 6140 | 1465.5 | 461632.5 | 480097.8 | 72.0147 | 86.4176
| 225 |  | 5.5 | 6160 | 2817.75 | 887591.25 | 923094.9 | 138.4642 | 166.1571
| 315 |  | 7.7 | 6190 | 5515.5 | 1737382.5 | 1806877.8 | 271.0317 | 325.238
| 400 |  | 9.8 | 6220 | 9063 | 2854845 | 2969038.8 | 445.3558 | 534.427
| 500 |  | 12.3 | 6260 | 14266.5 | 4493947.5 | 4673705.4 | 701.0558 | 841.267
SDR 33 PN8 Рабочее давление MOP 0,8 МПа
| 110 | 110 | 3.4 | 6120 | 846.75 | 266726.25 | 277395.3 | 41.6093 | 49.9312
| 160 | 160 | 4.9 | 6140 | 1749 | 550935 | 572972.4 | 85.9459 | 103.135
| 225 | 225 | 6.9 | 6160 | 3465 | 1091475 | 1135134 | 170.2701 | 204.3241
| 315 | 315 | 9.7 | 6190 | 6824.25 | 2149638.75 | 2235624.3 | 335.3436 | 402.4124
| 400 | 400 | 12.3 | 6220 | 11192.25 | 3525558.75 | 3666581.1 | 549.9872 | 659.9846
| 500 | 500 | 15.3 | 6260 | 16995 | 5353425 | 5567562 | 835.1343 | 1002.1612
SDR 26 PN10 Рабочее давление MOP 1,0 МПа
| 110 |  | 4.2 | 6120 | 1026.75 | 323426.25 | 336363.3 | 50.4545 | 60.5454
| 160 |  | 6.2 | 6140 | 2179.5 | 686542.5 | 714004.2 | 107.1006 | 128.5208
| 225 |  | 8.6 | 6160 | 4249.5 | 1338592.5 | 1392136.2 | 208.8204 | 250.5845
| 315 |  | 12.1 | 6190 | 8410.5 | 2649307.5 | 2755279.8 | 413.292 | 495.9504
| 400 |  | 15.3 | 6220 | 13685.25 | 4310853.75 | 4483287.9 | 672.4932 | 806.9918
| 500 |  | 19.1 | 6260 | 21450.75 | 6756986.25 | 7027265.7 | 1054.0899 | 1264.9078
SDR 21 PN12,5 Рабочее давление MOP 1,25 МПа
| 90 |  | 4.3 | 6100 | 849 | 267435 | 278132.4 | 41.7199 | 50.0638
| 110 |  | 5.3 | 6120 | 1266.75 | 399026.25 | 414987.3 | 62.2481 | 74.6977
| 160 |  | 7.7 | 6140 | 2660.25 | 837978.75 | 871497.9 | 130.7247 | 156.8696
| 225 |  | 10.8 | 6160 | 5259 | 1656585 | 1722848.4 | 258.4273 | 310.1127
| 315 |  | 15 | 6190 | 10248 | 3228120 | 3357244.8 | 503.5867 | 604.3041
| 400 |  | 19.1 | 6220 | 16615.5 | 5233882.5 | 5443237.8 | 816.4857 | 979.7828
| 500 |  | 23.9 | 6260 | 26347.5 | 8299462.5 | 8631441 | 1294.7161 | 1553.6594
SDR 17 PN16 Рабочее давление MOP 1,6 МПа
| 110 |  | 6.6 | 6120 | 1532.25 | 482658.75 | 501965.1 | 75.2948 | 90.3537
| 160 |  | 9.5 | 6140 | 3215.25 | 1012803.75 | 1053315.9 | 157.9974 | 189.5969
| 225 |  | 13.4 | 6160 | 6363 | 2004345 | 2084518.8 | 312.6778 | 375.2134
| 315 |  | 18.7 | 6190 | 12514.5 | 3942067.5 | 4099750.2 | 614.9625 | 737.955
| 400 |  | 23.7 | 6220 | 21042 | 6628230 | 6893359.2 | 1034.0039 | 1240.8047
* Длина трубы дана с учетом раструба
** В цену трубы включена стоимость уплотнительного кольца

## фасонные части
ФАСОННЫЕ ЧАСТИ НПВХ НАПОРНЫЕ
Отвод напорный |  |  | 315 |  |  |  | Муфта скользящая ремонтная
| Наименование | Цена за шт, руб.без НДС | 4+50 |  | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи c НДС) BYN |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  |  | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 90*30 | 553.22 | 174264.3 | 181234.872 | 27.1852 | 32.6223 |  | 90 | 311.19 | 98024.85 | 101945.844 | 15.2919 | 18.3503
| 90*45 | 631.02 | 198771.3 | 206722.152 | 31.0083 | 37.21 |  | 110 | 380.34 | 119807.1 | 124599.384 | 18.6899 | 22.4279
| 90*90 | 881.69 | 277732.35 | 288841.644 | 43.3262 | 51.9915 |  | 160 | 760.68 | 239614.2 | 249198.768 | 37.3798 | 44.8558
| 110*11 | 631.02 | 198771.3 | 206722.152 | 31.0083 | 37.21 |  | 225 | 1711.53 | 539131.95 | 560697.228 | 84.1046 | 100.9255
| 110*22 | 691.53 | 217831.95 | 226545.228 | 33.9818 | 40.7781 |  | 315 | 4840.68 | 1524814.2 | 1585806.768 | 237.871 | 285.4452
| 110*30 | 726.1 | 228721.5 | 237870.36 | 35.6806 | 42.8167 |  | 400 | 10983.05 | 3459660.75 | 3598047.18 | 539.7071 | 647.6485
| 110*45 | 829.83 | 261396.45 | 271852.308 | 40.7778 | 48.9334 |  | 500 | 20542.37 | 6470846.55 | 6729680.412 | 1009.4521 | 1211.3425
| 110*60 | 1080.51 | 340360.65 | 353975.076 | 53.0963 | 63.7155 | Муфта соединительная |  |  |  | 0
| 110*90 | 1166.95 | 367589.25 | 382292.82 | 57.3439 | 68.8127 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 160*11 | 1426.27 | 449275.05 | 467246.052 | 70.0869 | 84.1043 |  | 90 | 328.47 | 103468.05 | 107606.772 | 16.141 | 19.3692
| 160*22 | 1772.03 | 558189.45 | 580517.028 | 87.0776 | 104.4931 |  | 110 | 406.27 | 127975.05 | 133094.052 | 19.9641 | 23.9569
| 160*30 | 1988.14 | 626264.1 | 651314.664 | 97.6972 | 117.2366 |  | 160 | 950.85 | 299517.75 | 311498.46 | 46.7248 | 56.0697
| 160*45 | 2463.56 | 776021.4 | 807062.256 | 121.0593 | 145.2712 |  | 225 | 2679.66 | 844092.9 | 877856.616 | 131.6785 | 158.0142
| 160*60 | 2895.76 | 912164.4 | 948650.976 | 142.2976 | 170.7572 | Тройник раструбный |  |  |  | 0
| 160*90 | 3155.08 | 993850.2 | 1033604.208 | 155.0406 | 186.0488 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 225*11 | 3760.17 | 1184453.55 | 1231831.692 | 184.7748 | 221.7297 |  | 90/90 | 2333.9 | 735178.5 | 764585.64 | 114.6878 | 137.6254
| 225*22 | 4278.81 | 1347825.15 | 1401738.156 | 210.2607 | 252.3129 |  | 110/90 | 2420.34 | 762407.1 | 792903.384 | 118.9355 | 142.7226
| 225*30 | 4624.58 | 1456742.7 | 1515012.408 | 227.2519 | 272.7022 |  | 110/110 | 2420.34 | 762407.1 | 792903.384 | 118.9355 | 142.7226
| 225*45 | 5575.42 | 1756257.3 | 1826507.592 | 273.9761 | 328.7714 |  | 160/110 | 4494.92 | 1415899.8 | 1472535.792 | 220.8804 | 265.0564
| 225*60 | 7822.88 | 2464207.2 | 2562775.488 | 384.4163 | 461.2996 |  | 160/160 | 4754.24 | 1497585.6 | 1557489.024 | 233.6234 | 280.348
| 225*90 | 8557.63 | 2695653.45 | 2803479.588 | 420.5219 | 504.6263 |  | 225/110 | 8946.61 | 2818182.15 | 2930909.436 | 439.6364 | 527.5637
| 315*11 | 14867.8 | 4683357 | 4870691.28 | 730.6037 | 876.7244 |  | 225/160 | 10632.2 | 3349143 | 3483108.72 | 522.4663 | 626.9596
| 315*22 | 16942.37 | 5336846.55 | 5550320.412 | 832.5481 | 999.0577 |  | 225/225 | 16337.29 | 5146246.35 | 5352096.204 | 802.8144 | 963.3773
| 315*30 | 18584.75 | 5854196.25 | 6088364.1 | 913.2546 | 1095.9055 |  | 315/110 | 15559.32 | 4901185.8 | 5097233.232 | 764.585 | 917.502
| 315*45 | 21610.17 | 6807203.55 | 7079491.692 | 1061.9238 | 1274.3085 |  | 315/160 | 18152.54 | 5718050.1 | 5946772.104 | 892.0158 | 1070.419
| 315*60 | 23771.19 | 7487924.85 | 7787441.844 | 1168.1163 | 1401.7395 |  | 315/315 | 21610.17 | 6807203.55 | 7079491.692 | 1061.9238 | 1274.3085
| 315*90 | 34144.07 | 10755382.05 | 11185597.332 | 1677.8396 | 2013.4075 |  |  |  |  | 0
| 400*11 | 40677.97 | 12813560.55 | 13326102.972 | 1998.9154 | 2398.6985 | Тройник с ПВХ фланцем |  |  |  | 0
| 400*22 | 41186.44 | 12973728.6 | 13492677.744 | 2023.9017 | 2428.682 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 400*30 | 41694.92 | 13133899.8 | 13659255.792 | 2048.8884 | 2458.666 |  | 110/100 | 1901.69 | 599032.35 | 622993.644 | 93.449 | 112.1389
| 400*45 | 35765.58 | 11266157.7 | 11716804.008 | 1757.5206 | 2109.0247 |  | 160/100 | 3371.19 | 1061924.85 | 1104401.844 | 165.6603 | 198.7923
| 400*60 | 75409.37 | 23753951.55 | 24704109.612 | 3705.6164 | 4446.7397 |  | 160/150 | 4149.15 | 1306982.25 | 1359261.54 | 203.8892 | 244.6671
| 400*90 | 89773.05 | 28278510.75 | 29409651.18 | 4411.4477 | 5293.7372 |  | 225/100 | 6137.29 | 1933246.35 | 2010576.204 | 301.5864 | 361.9037
| 500*45 | ** |  | 0 |  |  |  | 225/150 | 6828.81 | 2151075.15 | 2237118.156 | 335.5677 | 402.6813
| 500*90 | ** |  | 0 |  |  |  | 225/200 | 7886.1 | 2484121.5 | 2583486.36 | 387.523 | 465.0275
Отвод двухраструбный |  |  | 0 | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN |  | 315/100 | 15472.88 | 4873957.2 | 5068915.488 | 760.3373 | 912.4048
| 110*45 | 847.12 | 266842.8 | 277516.512 | 41.6275 | 49.953 |  | 315/150 | 15645.76 | 4928414.4 | 5125550.976 | 768.8326 | 922.5992
| 110*90 | 933.56 | 294071.4 | 305834.256 | 45.8751 | 55.0502 | Тройник с металлическим/ПА фланцем
| 160*45 | 1764.83 | 555921.45 | 578158.308 | 86.7237 | 104.0685 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 160*90 | 2052.97 | 646685.55 | 672552.972 | 100.8829 | 121.0595 |  | 90/80 | 2161.02 | 680721.3 | 707950.152 | 106.1925 | 127.431
Седелка |  |  |  | 0 |  |  |  | 110/80 | 2506.78 | 789635.7 | 821221.128 | 123.1832 | 147.8198
| Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN |  | 110/100 | 2766.1 | 871321.5 | 906174.36 | 135.9262 | 163.1114
| 90/1'' | 201.69 | 63532.35 | 66073.644 | 9.911 | 11.8933 |  | 160/100 | 4235.59 | 1334210.85 | 1387579.284 | 208.1369 | 249.7643
| 110/1'' | 226.91 | 71476.65 | 74335.716 | 11.1504 | 13.3804 |  | 160/150 | 5100 | 1606500 | 1670760 | 250.614 | 300.7368
| 110/2'' | 226.91 | 71476.65 | 74335.716 | 11.1504 | 13.3804 |  | 225/150 | 7520.34 | 2368907.1 | 2463663.384 | 369.5495 | 443.4594
| 160/1'' | 741.95 | 233714.25 | 243062.82 | 36.4594 | 43.7513 |  | 225/200 | 8816.95 | 2777339.25 | 2888432.82 | 433.2649 | 519.9179
| 160/2'' | 741.95 | 233714.25 | 243062.82 | 36.4594 | 43.7513 | Патрубок раструбный с ПВХ фланцем
| 225/2'' | 3061.44 | 964353.6 | 1002927.744 | 150.4392 | 180.527 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 225/4'' | 3205.51 | 1009735.65 | 1050125.076 | 157.5188 | 189.0225 |  | 110/100 | 1123.73 | 353974.95 | 368133.948 | 55.2201 | 66.2641
Патрубок гладкий с ПВХ фланцем |  |  |  | 0 |  |  |  | 160/150 | 1599.15 | 503732.25 | 523881.54 | 78.5822 | 94.2987
| Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN |  | 225/200 | 4494.92 | 1415899.8 | 1472535.792 | 220.8804 | 265.0564
| 110/100 | 950.85 | 299517.75 | 311498.46 | 46.7248 | 56.0697 |  | 315/300 | 6310.17 | 1987703.55 | 2067211.692 | 310.0818 | 372.0981
| 160/150 | 1469.49 | 462889.35 | 481404.924 | 72.2107 | 86.6529 |  | 400/400 | 11491.53 | 3619831.95 | 3764625.228 | 564.6938 | 677.6325
| 225/200 | 4235.59 | 1334210.85 | 1387579.284 | 208.1369 | 249.7643 | Патрубок раструбный с металлическим/ПА фланцем
| 315/300 | 6180.51 | 1946860.65 | 2024735.076 | 303.7103 | 364.4523 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 400/400 | 11288.14 | 3555764.1 | 3697994.664 | 554.6992 | 665.639 |  | 90/80 | 1728.81 | 544575.15 | 566358.156 | 84.9537 | 101.9445
Патрубок гладкий с металлическим/ПА фланцем |  |  |  | 0 |  |  |  | 110/100 | 1988.14 | 626264.1 | 651314.664 | 97.6972 | 117.2366
| Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN |  | 160/150 | 3025.42 | 953007.3 | 991127.592 | 148.6691 | 178.403
| 90/80 | 1296.61 | 408432.15 | 424769.436 | 63.7154 | 76.4585 |  | 225/200 | 5618.64 | 1769871.6 | 1840666.464 | 276.1 | 331.32
| 110/100 | 1469.49 | 462889.35 | 481404.924 | 72.2107 | 86.6529 |  | 315/300 | 9422.03 | 2967939.45 | 3086657.028 | 462.9986 | 555.5983
| 160/150 | 2247.46 | 707949.9 | 736267.896 | 110.4402 | 132.5282 |  |  |  |  | 0
| 225/200 | 4149.15 | 1306982.25 | 1359261.54 | 203.8892 | 244.6671 |  | UR-Cast 400 | 33050.85 | 10411017.75 | 10827458.46 | 1624.1188 | 1948.9425
| 315/300 | 6223.73 | 1960474.95 | 2038893.948 | 305.8341 | 367.0009 |  | UR-Cast 500 | 39152.54 | 12333050.1 | 12826372.104 | 1923.9558 | 2308.747
|  |  |  | 0 |  |  | Фланец стальной глухой |  |  |  | 0
| FW 400 | 16779.66 | 5285592.9 | 5497016.616 | 824.5525 | 989.463 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| FW 500 | 25932.2 | 8168643 | 8495388.72 | 1274.3083 | 1529.17 |  | 80 | 367.37 | 115721.55 | 120350.412 | 18.0526 | 21.6631
Патрубок переходной двухраструбный |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 425 | 133875 | 139230 | 20.8845 | 25.0614
| Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN |  | 150 | 698.73 | 220099.95 | 228903.948 | 34.3356 | 41.2027
| 110/90 | 1123.73 | 353974.95 | 368133.948 | 55.2201 | 66.2641 |  | 200 | 1118.648 | 352374.12 | 366469.0848 | 54.9704 | 65.9644
| 160/110 | 2161.02 | 680721.3 | 707950.152 | 106.1925 | 127.431 |  | 300 | 2521.19 | 794174.85 | 825941.844 | 123.8913 | 148.6695
| 225/110 | 2593.22 | 816864.3 | 849538.872 | 127.4308 | 152.917 | Тройник с резьбовым выходом |  |  |  | 0
| 225/160 | 3025.42 | 953007.3 | 991127.592 | 148.6691 | 178.403 |  | Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN
| 315/160 | 6483.05 | 2042160.75 | 2123847.18 | 318.5771 | 382.2925 |  |  |  |  | 0
Затвор поворотный фланцевый тип "Баттерфляй" |  |  |  | 0 |  |  |  | 110/2" | 1210.17 | 381203.55 | 396451.692 | 59.4678 | 71.3613
| Наименование | Цена за шт, руб.без НДС |  | 0 | Цена продажи (без НДС) BYN | Цена продажи (c НДС) BYN |  | 160/2" | 2506.78 | 789635.7 | 821221.128 | 123.1832 | 147.8198
| 80 | 907.63 | 285903.45 | 297339.588 | 44.6009 | 53.5211
| 250 | 6050.85 | 1906017.75 | 1982258.46 | 297.3388 | 356.8065
*Цена на фасонные изделия с учетом уплотнительного кольца
** Цена предоставляется по запросу